中国科学院精密测量科学与技术创新研究院超灵敏磁共振组装修项目

招 标 文 件

| 项 目 名 称： | 中国科学院精密测量科学与技术创新 研究院超灵敏磁共振组装修项目 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： | CAS-2021-06-10 |
| 委 托 单 位： | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 |

二〇二一年六月

目  录

第一章  招标公告	- 3 -

第二章  投标须知	- 9 -

第三章  项目采购需求	- 29 -

第四章  评标办法	- 80 -

第五章  资格证明文件	- 84 -

第六章  投标文件格式	- 94 -

特别提示：

请各参与项目的投标人认真阅读招标文件的所有条款，严格按规定的交易程序完成各阶段的投标工作，及时在中国科学院精密测量科学与技术创新研究院主页查看该项目的相关信息，认真配合完成本次招标工作。

- 招标公告

一、项目基本情况

项目编号：CAS-2021-05-28

项目名称：中国科学院精密测量科学与技术创新研究院超灵敏磁共振组装修项目

项目概况及建设目标： 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院超灵敏磁共振组装修项目，总规划建设面积近100m²，包括实验室基础装饰改造、强弱电路改造、给排水改造。项目落成后能全面满足实验人员操作、学习培训的需求。

建设地点：中国科学院精密测量科学与技术创新研究院

资金来源：财政资金

预算金额：30 万元

招标范围：中国科学院精密测量科学与技术创新研究院超灵敏磁共振组装修项目，面积约100 m²，主要内容包括：（一）拆除工程：拆除包含原走道隔墙和内墙体拆除、原墙体铲除、房间及走道吊顶拆除、门拆除、洗手盆、拖把池拆除、柜体拆除等；（二）基础装饰工程： 轻质隔墙、墙面乳胶漆刷、硅钙板吊顶、地面玻化砖处理、实验室门窗更换、不锈钢踢脚线等； （三）电气设备工程：电路电缆管线改造安装、配电箱、LED灯、开关、插座及门禁系统；（四）给排水工程：改造及给排水管路安装等。

工期要求：总工期要求：   日历天。

计划开工日期：2021年   月   日，

计划竣工日期：2021年   月   日。

本项目（是/否）接受联合体投标：本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有良好的信用记录，近三年无重大违法、违规、违约行为；近三年未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单（www.ccgp.gov.cn）；近三年未被列入信用中国（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”等规定的“应当拒绝其参与政府采购活动”的不良信用记录（上述资格要求，提供网查询结果截图，以招标公告发布之日起至投标截止日前的查询为准）；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，本项目对小微企业（小型、微型企业，下同）产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除（工程项目为3%）；

三、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2021年  月   日   点  分（北京时间）

投标文件寄送：

- 投标截止时间为2021年  月   日  点  分（北京时间）。

2021年   月   日

第二章  投标须知

本表是对招标项目的基本要求，对投标须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购项目 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院超灵敏磁共振组装修项目 |
|  | 采购预算 | 项目预算：30万元 注：供应商的投标报价超过采购预算的按无效投标处理。 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 评标方法 | 综合评分法 |
|  | 质量要求 | 达到国家现行相关技术标准 |
|  | 采购人 | 采 购 人：中国科学院精密测量科学与技术创新研究院超灵敏磁共振组 地 址：武汉市武昌小洪山西30号 联 系 人：郭茜旎 电 话：13163314889 |
|  | 建设地点 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院综合楼 |
|  | 资金来源及比例 | 财政资金，100% |
|  | 招标范围 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院装修项目，面积约100 m²，主要内容包括：（一）拆除工程：拆除包含原走道隔墙和内墙体拆除、原墙体铲除、房间及走道吊顶拆除、门拆除、洗手盆、拖把池拆除、柜体拆除等；（二）基础装饰工程： 轻质隔墙、墙面乳胶漆刷、硅钙板吊顶 地面玻化砖处理、实验室门窗更换、不锈钢踢脚线等； （三）电气设备工程：电路电缆管线改造安装、配电箱、LED灯、开关、插座及门禁系统；（四）给排水工程：改造及给排水管路安装等 |
|  | 工期要求 | 总工期要求： 日历天。 计划开工日期：2021年 月 日， 计划竣工日期：2021年 月 日。 |
|  | 投标人资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、具有良好的信用记录，近三年无重大违法、违规、违约行为；近三年未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单（www.ccgp.gov.cn）；近三年未被列入信用中国（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”等规定的“应当拒绝其参与政府采购活动”的不良信用记录（上述资格要求，提供网查询结果截图，以招标公告发布之日起至投标截止日前的查询为准）； |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 分包 | R不接受 □接受 |
|  | 其他唱标内容 | 开标一览表相关内容 备注：为方便开标、唱标，请投标人准备一份“开标一览表”单独密封，与投标文件同时提交。在封面加盖投标单位公章并注明开标一览表、项目名称、项目编号、投标人名称。 |
|  | 投标有效期 | 自投标文件截止时间起60日（日历天） |
|  | 投标文件的装订 | 正本和副本一并密封装订，用于唱标的“开标一览表”单独装订。 |
|  | 投标文件份数 | 正本1份，副本1份， |
|  | 封套上应载明的信息 | - 在外层封套上应写明： (项目名称)投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启。 ②内层封套上应写明投标人的全称和详细地址，以便因投标文件迟到或其它原因宣布不能接收该申请文件时，得以原封退回。书写方法是： 投标人名称： 投标人地址： 投标人联系人及电话： ③如果外层信封未按照要求密封和加写标记并加盖印章，代理机构对误投或过早启封概不负责。 |

一、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物、工程或者服务项目采购。

2. 有关定义

2.1 “采购人”是指 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院超灵敏磁共振组 。

2.3 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “中标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的投标人。

2.5 “招标文件”是指由代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6 “投标文件”是指投标人根据本招标文件向代理机构提交的全部文件。

2.7 “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.8 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.9 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.10 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.11 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》中的产品。

2.12 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.13 “书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

2.14 “招标采购单位”是指“采购人”和“代理机构”的统称。

二、招标文件说明

5．招标文件的构成

5.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）招标公告；

（二）投标人须知；

（三）投标人应当提交的资格、资信证明文件；

（四）为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；

（五）投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；

（六）采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；

（七）采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；

（八）拟签订的合同文本；

（九）货物、服务提供的时间、地点、方式；

（十）采购资金的支付方式、时间、条件；

（十一）评标方法、评标标准和投标无效情形；

（十二）投标有效期；

（十三）投标截止时间、开标时间及地点；

（十四）采购代理机构代理费用的收取标准和方式；

（十五）其他事项。

5.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

三、投标文件编制

9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，其投标文件将作为无效投标处理。

10．计量单位

无论招标文件技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 投标报价

所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。每种货物只能有一个投标报价，招标采购单位不接受具有附加条件的报价。

12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

12.5 投标人提供的软/硬件产品要求在中华人民共和国境内拥有合法的使用权和版权，最终用户应拥有合法的软件使用许可证。

13．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

13.1 报价部分

（1）投标函

（2）开标一览表

本次招标报价要求：

①投标人的报价应是响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目所需的一切费用。总报价包括了项目要求的合同项下投标人提供技术、设计、制造、采购、交货、安装、技术服务、培训服务、调试、试行和验收等的全部责任和义务。未单独列明的分项价将视同该项目的费用已包含在其它分项中，合同执行中不予另行支付。

②投标人每种设备及服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

13.2 技术部分

投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。技术应答应包括下列内容：

（1）技术偏离表

（2）项目技术方案及实施方案；

（3）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

13.3 商务部分

（1）售后服务与培训计划

投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

①产品制造厂家和软件服务系统，或设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；

②说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等，并提供投标人的服务承诺和保障措施。

③培训措施：说明培训内容及时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

④其他有利于用户的服务承诺。

（2）资格证明文件；

（3）商务偏离表；

（4）投标人本项目管理、技术人员情况；

（5）投标人认为需要提供的其他资料。

13.4 其他部分

（1）投标保证金交付收据复印件；

（2）同意招标文件条款声明；

（3）虚假应标承担责任声明；

（4）投标保证金特别情况延长退还时间承诺函；

（5）招标文件代理服务费确认书格式。

14．投标文件格式

14.1 投标人应严格按照招标文件中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许自行编写的内容外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

14.2 对于没有格式要求的内容投标人可以自行编写。

16．投标有效期

16.1 投标有效期见投标须知前附表。

16.2 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

16.3 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

17．投标文件的印制和签署

17.1 投标人应按“投标须知前附表”准备投标文件正本、副本和相应的电子文档。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

17.2投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。

17.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

17.4 投标文件正本和副本必须装订成册并逐页编目编码。

17.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

17.6 投标文件统一用A4幅面纸印制，封面采用软皮装订。

17.7投标人必须提供法定代表人和其正式授权代表的身份证复印件，其正式的授权代表如在评标现场进行必要的澄清或答疑时还必须出示身份证原件以确认其有效身份。

18. 投标文件的密封和标注

18.1为方便开标唱标，投标人应将开标一览表（与正本中的保持一致，若出现不一致以正本为准）单独密封并在信封上标明“开标一览表”字样。在封口处加密封印盖章后单独提交。

18.2 投标人应将投标文件的正本和所有的副本封装在一个外层封袋中并封口加盖印章；

18.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖印章。

19．投标文件的递交

19.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

19.2 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

20．投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

四、开标和评标

21．开标

21.1 代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

21.2 代理机构应邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

21.3 开标时，代理机构请投标人代表和现场监督人员对投标文件的密封情况进行检查。经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封“开标一览表”，并宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.4 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

21.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

21.7 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.8 开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22. 评标

22.1评标委员会根据招标采购工程的特点，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》和财政部门政府采购的有关规定依法组建，并负责评标工作。

22.2 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

22.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.4 评标委员会认定实质性响应招标文件的投标是投标文件与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有实质性负偏离。决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

22.5 评标委员会只对符合性审查合格的投标文件按照招标文件中规定的评标方法和标准，进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其投标将作为无效投标处理。

23 政府采购扶持政策

23.1 节能环保产品

23.1.1 如采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件（在投标文件中列出产品所在清单的文号、页码，并复印该页附后，节能产品应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书），否则其投标将作为无效投标被拒绝。

23.1.2 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见评标方法和标准。

23.2 小微企业

23.2.1在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

23.2.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》的投标人，其投标报价扣除6-10%（工程项目为3%—5%）后参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议（提供协议复印件）约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

23.3加注“核心”的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照第二章第九项执行；项目需要落实的政府采购政策涉及多个产品的以核心产品为主。

五、定标

25. 定标原则

评标委员会根据投标人最终得分高低排定名次。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。汇总后得分最高的前三名投标人为中标候选人。

26. 定标程序

26.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人。

26.2 代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可委托评标委员会直接确定中标人。

26.4代理机构自中标人确定之日起2个工作日内发布中标公告，中标公告期限为1天，同时向中标人发出中标通知书。

26.5 招标采购单位不退回投标文件和其他投标资料。

27．中标通知书

27.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

27.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

27.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

- 项目采购需求

中国科学院精密测量科学与技术创新研究院超灵敏磁共振组装修项目要求及技术指标

### 工程概况

本次改造范围:100m2

### 工程范围

### 在原有实验室基础上进行改造，改造内容包括：拆除工程、图纸设计、所有电气工程及弱电工程、给排水等设施。

### 各模块设计

### 拆除工程

拆除包含原走道隔墙和内墙体拆除、原墙体铲除、房间及走道吊顶拆除、门拆除、洗手盆、拖把池拆除、柜体拆除等。

### 装修工程

- 轻质隔墙

240mm厚的木龙骨轻质墙体，采用木龙骨+双面木芯板打底+双面石膏板饰面做隔断。

- 乳胶漆墙面

- 材料：本工程所使用的乳胶漆及其他涂装料，需符合设计要求，并满足国家、地区优等品的要求；

- 必须在施工前进行现场踏勘，并按现场实际状况接收现场。在接收现场后，视基层情况做必要的找平、清理、刮腻子等工作；

- 基层必须清理干净：表面灰尘、浆粒清理干净，将磕碰处及坑洼缝隙 等找平，干燥后用砂纸将凸出处磨掉，将浮尘扫净。对于石膏顶面，要先将石膏板接缝处进行嵌缝处理。

- 基层必须防潮抗碱处理。

- 刷三遍乳胶漆：第一遍先刷顶面后刷墙面，乳胶漆用排笔涂刷，使用新排笔时，将排笔上的浮毛和比牢的毛理掉，乳胶漆使用前应充分搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍刷漆不干。刷第二遍操作同第一遍，最后磨光滑清扫干净。刷第三遍时做法同第二遍，由于乳胶漆膜干燥较快，应连续迅速操作，要上下刷互相衔接，避免出现干燥后接头。

- 吊顶

- 规格：600*600mm

- 材质：硅钙板吊顶

- 地面处理

实验室采用800*800mm玻化砖，地面材料应易于防滑、耐磨、耐腐蚀、无渗漏、踢脚不应突出墙面，潮湿地区出、经常用水冲洗的地面应做防水处理。

- 门窗

- 规格：1500*2100mm；

- 材质：全玻自由地簧门；

- 做法：采用不锈钢包门套。

- 钢化玻璃观察窗：厚10mm。

- 踢脚线

- 材质：不锈钢踢脚线；

- 做法:木芯板打底，不锈钢饰面。

### 强、弱电工程

电路从一楼总配电柜用WDZA-YJY4*70+1*35电缆线引至三层西总配电箱,再由总配电箱分别用WDZA-YJY4*50+1*25电缆引至三层各个分配电箱。然后按设计要求及使用功能不同分别采用树干式供电方式，供给各个用电点，实验室的供电应留有足够的负荷余量。分配电箱均安装在三层实验室，照明与仪器用电线路分开设置，以使用方便为原则。

- 照明配电系统

- 实验室照明系统：

- 照明灯具：应采用密闭洁净LED灯，铝合金外框。照明灯具宜吸顶安装；当嵌入暗装时，其安装缝隙应有可靠的密封措施；灯罩应采用不易破损、透光好的材料。

- 开关：安装距地1.2m;潮湿、有腐蚀性气体和素汽、火灾危险和爆炸危险等场所,应选用具有相应防护性能的灯具; 管道技术层内应设照明并由单独支路或专用配电结(盘)供电。

- 实验室设备用电系统

- 带防护盖86系列三相五孔插座；实验室区域内的配电设施，应选择不易积尘的安装设备；

- 实验室区域内的电气管线宜暗敷，设施内电气管线的管口，应采取可靠的密封措施；

- 实验室的配电管线宜采用金属管，穿过墙和楼板的电线管应加套管，套管内应采用不收缩、不燃烧的材料密封。

- 实验室供电线路

- 室内各用电点位置及高度在施工时均可按用户要求调节。各电气线路均敷设在彩钢板吊顶上和夹芯层内。

- 安装管线尽可能直线走向，每隔6M中间要用接线盒连接。

- 吊顶桥架（金属线槽）离地面高度3M，且桥架之间要有连接线，安装在屋面

- 端子接线，数字输入、输出，经过自控柜（控制柜，控制箱）端子排连接,各端子必须标清线号和端子号。

- 槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。

- 电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。

- 电缆桥架宜高出地面2.2米以上，桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米，桥架宽度不宜小于0.1米，桥架内横断面的填充率不应超过50%。

- 桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。

- 弱电系统

实验室预留网线端口，便于后期施工安装。

- 门禁控制系统

- 技术要求

- 三楼主要出入口设读卡器，用磁卡和密码分组授权；

- 出入控制系统要求能记录出入人员资料，并能设置出入级别；

- 出现紧急情况时所有门禁控制的门都必须处于开启状态；

- 系统采用485总线形式，总线选用六类非屏蔽双绞线。

- 门禁系统功能

- 门禁管理子系统是通过非接触式感应卡的方式对出入口进行设防，对人员的身份、进出及停留时间作记录，对电动门锁进行控制，既能防止外盗，又能防止内部作案，要能实时反映、记录各点工作状态，且不可更改；

- 系统应采用先进的系统结构，即上位主机以门禁控制器的控制结构，确保系统在脱机状态下的可靠性高及在联机状态下的实时性强的要求；

- 系统可采用IC卡刷卡的方式进出各个通道；

- 系统应能对设防区域的位置、通过对象及通行时间等进行实时控制或设定多级程序控制；

- 系统应与消防系统联动，在火灾报警时能及时开启有关通道和门；

- 系统应能对出入口进行多级控制和集中管理；

- 普通场所选用感应距离可达5-10cm的非接触式ID读卡器；

### 实验室给排水工程

- 给水系统

- 实验楼给水接实验室三楼原有给水管道

- 给水管采用PP-R给水管。末端接铜质球阀，控制上水开关，下水管采用Φ50PVC管道，下水槽设置存水弯，防止异味，易于清理。

- 排水系统

- 实验室污水管、废水管及通气管采用PVC-U排水管，承插式连接；

- 排水主管DN75,各支管DN50.

- 实验室污水通过管道收集后排入废水处理池处理，达标后排入排水管网；

- 开槽:室内开槽60m

- 地漏：实验室室内地面设置地漏三个。

- 供水要求：供水材料符合国家健康相关产品卫生标准。

- 上水管采用Φ25PPR管道，末端接铜质球阀，控制上水开关，下水管采用Φ50PVC管道，下水槽设置存水弯，防止异味，易于清理。

- 管路敷设

- 管道均暗设于管井和找平层内；

- 排水管道穿楼板应预留孔洞，管道安装后将孔洞严密捣实，立管周围应设高出楼板面设计标高10-20mm的阻水圈；

- 管道穿钢筋混凝土墙和楼板，梁时，应根据图中所注管道标高，位置配合土建预留孔洞或预埋套管；管道穿地下室外墙，应预埋防水套管；

- 排水管道（DN≧100）穿墙体或楼板时，墙体和楼板贯穿部位必须设置阻火圈。

- 管道支架

1）管道支架和管卡应固定在楼板或承重结构上，水泵房内采用减震吊架及支架；

2）立管每层安装一管卡，安装高度为距地面1.5m；

3）排水管上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上，固定件间距：横管不得大于2m，立管不得大于3m，层高小于或等于4m，立管中部可按一个固定件；

- 排水管检查口距地面或楼面1.00m。

- 管道连接

1）排水横管和横管的连接，不得采用正三通和正四通；

2）污水立管偏置时，应采用乙字或2个45度弯头；

3）污水立管与排水管连接时采用2个45度弯头，且立管底部弯管处应设支墩。

招 标 清 单

| 中科院武汉分院实验室改造工程量造价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 工程量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 一 | 装饰拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除墙体 | 240mm砖墙 | 108.23 | m2 |  |  | 内墙、走道隔墙 |
| 2 | 硅钙板吊顶拆除 | 600*600mm | 104.4 | m2 |  |  | 房间、含灯具 |
| 3 | 门拆除 | 900*2100mm | 5 | 樘 |  |  |  |
| 4 | 墙面油漆铲除 | 原墙面 | 240.84 | m2 |  |  |  |
| 5 | 墙面凿毛处理 | 原墙面 | 240.84 | m2 |  |  |  |
| 6 | 踢脚线铲除 |  | 90.3 | m |  |  |  |
| 7 | 地板砖铲除 |  | 104.4 | m2 |  |  |  |
| 8 | 洗手盆、拖把池拆除 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 柜体铲除 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 走道吊顶铲除及恢复 | 600*600mm | 45 | m2 |  |  |  |
| 二 | 装饰改造部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 240mm木龙骨轻质墙体 | 木龙骨+双面木芯板打底+双面石膏板饰面 | 22 | m2 |  |  | 厚度与原墙体相同、石膏板为泰山系列 |
|  | 门框方管加固 | 100*50*4镀锌方管 | 28 | m |  |  | 品牌为友发牌 |
|  | 钢化玻璃观察窗 | 厚10mm | 15.8 | m2 |  |  |  |
|  | 不锈钢包窗套 | 木芯板打底+1.0不锈钢饰面，宽度90mm | 23.24 | m2 |  |  |  |
| 1 | 硅钙板吊顶 | 600*600mm | 104.4 | m2 |  |  | 品牌：CNTG牌 |
| 2 | 墙面界面剂 | 刷2遍 | 285 | m2 |  |  | 品牌：多乐士 |
| 3 | 墙面腻子粉 | 2遍腻子粉 | 285 | m2 |  |  |  |
| 4 | 墙面乳胶漆 | 2遍多乐士油漆 | 285 | m2 |  |  | 油漆品牌：多乐士 |
| 5 | 全玻自由地簧门 | 2*1500*2100mm | 6.3 | m2 |  |  |  |
|  | 不锈钢包门套 | 木芯板打底+1.0不锈钢饰面，宽度100mm | 6.5 | m2 |  |  |  |
| 6 | 地面玻化砖 | 800*800mm | 104.4 | m2 |  |  | 地砖品牌：萨米特 |
| 9 | 墙面粉刷 |  | 10 | m2 |  |  |  |
| 11 | 不锈钢踢脚线 | 木芯板打底，不锈钢饰面 | 86 | m |  |  |  |
| 三 | 强电部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 600*800mm | 3 | 套 |  |  | 品牌：正泰 |
| 2 | 控制箱 | 600*800mm | 1 | 套 |  |  | 品牌：正泰 |
| 3 | 电缆线 | WDZA-YJY4*50+1*25 | 42 | m |  |  | 品牌：武汉无线电二厂 |
| 4 | 电缆线 | WDZA-YJY4*25+1*16 | 65 | m |  |  | 品牌：武汉无线电二厂 |
| 5 | 金属桥架 | 200*100mm | 50 | m |  |  | 品牌： |
| 6 | LED平板灯 | 600*600mm | 20 | 套 |  |  | 品牌：雷士 |
| 7 | 2开单控开关 | 86型 | 1 | 套 |  |  | 品牌：正泰 |
|  | 2开 双控开关 |  | 2 |  |  |  | 品牌：正泰 |
| 8 | 五孔插座 | 10A86型 | 50 | 套 |  |  | 品牌：正泰 |
| 9 | 底盒 | 86型 | 55 | 个 |  |  | 品牌：正泰 |
| 10 | 导线管 | N25KBG | 108 | m |  |  | 品牌：正泰 |
| 11 | 电线 | 2.5mm | 680 | m |  |  | 品牌：武汉无线电二厂 |
| 12 | 电线 | 4mm | 680 | m |  |  | 品牌：武汉无线电二厂 |
| 13 | 辅材、配件 |  | 160 | m2 |  |  |  |
| 14 | 人工开线槽及修复 |  | 136 | m |  |  |  |
| 15 | 电缆线 | WDZA-YJY4*70+1*35 | 40 | m |  |  | 品牌：武汉无线电二厂 |
| 16 | 三楼西总配电箱 | 800*1000m'm | 1 | 套 |  |  | 品牌：正泰 |
| 四 | 弱电部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 |  | 1 | 箱 |  |  | 品牌：安普 |
| 2 | 信息底盒 |  | 25 | 只 |  |  | 品牌：正泰 |
| 3 | 单口信息面板 |  | 25 | 只 |  |  | 品牌：正泰 |
| 4 | 六类非屏蔽模块 |  | 25 | 套 |  |  | 品牌：正泰 |
| 5 | 门禁 | 带指纹识别 | 2 | 套 |  |  | 品牌：海康威视 |
| 五 | 给排水部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pvc排水管 | dn50 | 60 | m |  |  | 品牌：联塑 |
| 2 | pvc排水管 | dn75 | 40 | m |  |  | 品牌：联塑 |
| 3 | pvc 排水管 | n110 | 16 | m |  |  | 品牌：联塑 |
| 4 | PPR给水管 | DN25 | 60 | m |  |  | 品牌：联塑 |
| 5 | 截止阀 | DN25 | 4 | 个 |  |  | 品牌：联塑 |
| 6 | 开槽 |  | 60 | m |  |  | 品牌：联塑 |
| 7 | 地漏 |  | 3 | 个 |  |  | 品牌：联塑 |
| 8 | 辅材、配件 |  | 160 | m2 |  |  | 品牌：联塑 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

第四章  评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会按照相关规定，由采购人代表和专家库中抽取的有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

2. 评标程序

2.1 根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，评标按照下列工作程序进行：

（1）符合性审查；

（2）澄清有关问题；

（3）比较与评价；

（4）推荐中标人名单；

（5）编写评标报告。

3. 定标原则

按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4. 评标方法

综合评分法

5. 评标细则及标准（综合评分法）

5.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（ 财库〔2020〕46号），《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》的投标人，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%作为其价格分。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

5.2 本次综合评分的主要因素是：投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

5.3 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

5.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.5 综合评分明细表：

投标报价评标基准价计算方法

通过资格审查和初步评审后的投标人的报价为有效报价。当有效报价≥5家时，有效报价去掉一个最高价、去掉一个最低价后的算术平均值为评标基准价；当有效报价＜5家时，则所有有效报价的算术平均值为评标基准价。

投标报价的偏差率计算公式

偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价

| 评分项目 |  | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） |  | 等于评标基准价的有效报价得满分；与评标基准价相比，其有效报价每增加1%，扣1分，每减少1%，扣0.5分。 |  |
| 注：偏离不足1%的，按照插入法计算得分，结果四舍五入保留2位小数。 |  |  |  |
| 评分项目 | 评分 标准 |  | 分值 |
| 技术方案 （20分） | 总平面布局 （10分） |  | 各投标人根据甲方使用要求，提供满足实验室使用功能的整体规划平面布局图，评标委员会进行横向对比，优秀得10分，一般得5分，不提供不得分。（10分） |
|  | 关键技术指标（6分） |  | 能够提供产品相关的所有检测报告资料的，得6分，不提供检测报告或不满足招标文件需求的每项扣0.5分。（6分） |
|  | 设计深度 （4分） |  | 各投标人根据甲方使用要求，装饰装修施工图、给排水施工图、电气施工图，评标委员会进行横向对比，优秀得4分，一般得2分，不提供不得分。（4分） |
| 项目管理组织方案（30分） | 总体概述 （10分） |  | 对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计与施工的协调措施等内容进行评分。（优秀10分，良好7分，一般4分） |
|  | 施工管理方案（20分） |  | 对施工执行计划、施工进度控制、施工费用控制、施工质量控制、施工安全管理、施工现场管理、施工变更管理等内容进行评分。（优秀20分，良好10分，一般5分） |
| 商务评审 (20分) | 投标人类似工程业绩 （10分） |  | 提供近三年（2018年5月至投标截止之日）类似工程业绩者每项得2分（以中标通知书或合同为依据），最高10分。（10分） |
|  | 主要人员配备情况 （10分） |  | 项目经理有中级职称得1分；有高级职称得2分。（2分） |
|  |  |  | 技术负责人有中级职称得1分；有高级职称得2分。（2分） |
|  |  |  | 其他主要人员配备合理，满足需要6 分； 人员配备基本合理,基本满足需要 3 分； 人员配备不合理：0 分。 |

第五章  资格证明文件

### 资格证明文件声明的函格式

关于资格证明文件声明的函

致：采购人名称

关于贵方2021年  月  日  （项目名称） （项目编号）的招标公告，本签字人      （授权代表）愿意参加投标，并声明提供的第    标段资格证明文件和说明是准确的和真实的。

单位名称（盖公章）：              法人或法人授权人签字：

名称：                            姓名：（印刷体）

职务：

地址：                            电话：

传真：

邮编：

年    月    日

### 资格证明文件要求（投标人提供的复印件必须加盖投标人公章）

1）必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；

①在中华人民共和国境内注册，提供营业执照复印件并加盖公章；

②投标截止日前近一年内任意三个月缴纳税收的完税凭证，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件（复印件加盖公章）；

③投标截止日前近一年内任意连续三个月缴纳社会保障资金的证明材料（专用收据或社会保险交纳清单，复印件加盖公章；不需要缴纳社会保障资金的供应商需提供相关证明文件）；

④由会计事务所出具的上年度财务审计报告（复印件加盖公章），当年新成立的公司或上年度财务审计报告还未完审计完成的，可提供银行出具的资信证明扫描件加盖公章）；

⑤具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

⑥参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明原件），格式如下：

致：采购人名称 我公司在参加本次政府采购活动前，做出以下郑重声明： 一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 二、在本次政府采购活动前三年内，我公司在中国政府采购网等政府采购信息发布平台及当地工商局企业信用查询系统中，无任何重大违法记录。 若发现我方上述声明与事实不符，愿按照政府采购相关规定接受相关处罚。 特此声明。 投标人（公章）： 法定代表人或法人授权代表（签字）： 日期： 年 月 日

2）近三年未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单（www.ccgp.gov.cn）；近三年未被列入信用中国（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”等规定的“应当拒绝其参与政府采购活动”的不良信用记录（上述资格要求，提供网查询结果截图，以招标公告发布之日起至投标截止日前的查询为准）；

3）本项目不接受联合体投标。

4）法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人（附法定代表人身份证复印件）。

特此证明。

| 法定代表人身份证复印件粘贴处（正面） | 法定代表人身份证复印件粘贴处（反面） |
| --- | --- |

投标人名称：                （盖章）

法定代表人签字：

年    月    日

5）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地址）的（公司名称）法定代表人（职务）、（姓名）代表本公司授权（被授权人的职务）、（姓名）为本公司的合法代理人，代表我公司全权办理对（项目编号）、（项目名称）的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的上述经济活动负全部责任。

在撤消授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权代表签字：                    投标人法定代表人签字：

职  务：                            职  务：

电  话：                            电  话：

| 法人身份证复印件（正面） | 法人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |
| 被授权代表身份证复印件（正面） | 被授权代表身份证复印件（反面） |

投标人名称及公章：

年     月     日

第六章  投标文件格式

正本/副本

XXX项目

投 标 文 件

项目编号:

项目名称:

投标人名称:                     （加盖公章）

投标人地址:

联 系 人:

联系电话:

二〇二一年    月    日

价格部分

### 1. 投标函格式

投标函

致：采购人名称

根据贵方为      （项目名称）         招标采购货物及服务的招标公告（项目编号：                ），现正式授权               （姓名、职务）代表投标人                              （投标人名称）为本项目提交投标文件正本1份，副本4份，电子文档（U盘）1份；用于唱标的“开标一览表”1份。我公司在此声明同意如下：

1．所附开标一览表中规定的应提供和交付的工程和服务的投标总价为：（大写）        （¥       ）（以人民币元为单位，用文字和数字分别表示），工期           日历天，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细审查全部招标文件，包括澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．我方接受本项目招标文件中所规定的投标有效期。

5．如果在规定的投标截止期后，我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

6．我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解并接受采购人和采购代理机构对评标资料保密。

7．若我单位中标，我单位承诺将按招标文件规定的标准和时间向贵方支付代理服务费。

8．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地  址：                      邮  编：

电  话：                      传  真：

手  机：                      电子邮件：

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

授权代表签字：

日        期：         年    月    日

2.开标一览表

开标一览表

项目名称：                                   项目编号：                                响应标段：第         标段

投标人名称：

报价币种：人民币

| 项目名称 | 工期（日历天） | 单价(元) | 投标总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价合计(大写)： (小写)： |  |  |  |  |

投标人名称：                              （盖章）

法定代表人或授权代表人(签字)：

日期：    年     月    日

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人公章，否则为无效投标。

3、“开标一览表”以标段为单位填写。

4、如有投标降价声明必须在开标前单独密封和递交，否则无效。

5、此表应按投标人须知的规定单独密封和递交1份。

### 四、技术部分

### 1. 技术偏离表格式

技术偏离表

投标人名称：                  项目编号：           标段：

| 序号 | 条款号 | 招标文件技术参数要求 | 投标响应技术参数 | 偏离情况（“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”） | 技术支撑材料所在页码 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                                      （盖章）

法定代表人或被授权代表：                          （签字）

投标日期：     年    月   日

注：

1．不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2．投标人提交的投标文件中必须按招标文件技术指标的内容对此表逐条详细填写，未逐条详细填写的将被视为非实质性响应，投标将视为无效投标。

3．投标人不能简单复制招标文件的技术规格条款作为投标规格的应答，应按投标产品填写真实技术参数值，并提供证明材料，没有证明材料佐证的“正偏离”、“无偏离”，评标委员会评审中有权不予认可，并可判定投标产品对该条款的投标响应为“无”；若投标人仅是简单复制招标文件的技术规格作为投标规格的应答，且未能提供有关证明材料证明其响应的真实性，评标委员会有权判定其为无效投标。

4. 投标人在《技术偏离表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视 为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

5．技术支撑材料是指检测/检验/试验/测试报告、加盖所投产品制造商公章的技术证明材料、制造商公开发行的彩页、进口产品制造商（或其分支机构）盖章的技术证明材料或招标文件要求提供的技术支撑材料等。未提供页码或提供页码不准确的视为无技术支撑材料。

2. 项目技术方案及实施方案；

3. 投标人认为需要提供的其他文件和资料。

### 五、商务部分

### 1．资格证明文件

按招标文件第五章资格证明文件要求和顺序提供。

### 2．售后服务方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

- ）培训方案

- ）应急维修时间安排

- ）维护保养的安排

- ）制造商的技术支持方案

- ）本地服务机构情况

投标人应详细说明售后服务保证内容，出现故障响应时间及售后服务人员情况（特别是售后服务技术人员联系方式），并填写下表：

厂商（电话、地址、联系人）：

现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）

代理商（电话、地址、联系人）：

现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）

售后服务技术人员简历： 姓名，性别，年龄，身份证号，联系电话，从事与本次采购相关项目的售后服务技术工作经历。

注：投标人可参照以上格式和内容或由投标人自拟格式。

投标人名称：                                      （盖章）

法定代表人或被授权代表：                          （签字）

日期：     年    月    日

### 3．其它服务承诺

### 4．投标人认为需要提供的其他资料

六、其他部分

- 投标保证金交付凭证复印件

- 同意招标文件条款声明格式

同意招标文件条款声明

致: 采购人名称

为响应你方组织的                    项目的货物及服务的招标采购，项目编号为：                 ，我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改或更改（正）文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款并承诺参与投标后不再对招标文件的任何条款提出质疑或异议。

特此声明。

投标人（公章）：

法 定 地 址：

邮       编：

授权代表（签字）：

年     月     日

- 虚假应标承担责任声明

虚假应标承担责任声明

致: 采购人名称

我公司承诺所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评标、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司产品（或服务）与投标响应（文件）不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

投标人（公章）：

法 定 地 址：

邮       编：

授权代表（签字）：

年     月     日

4）投标人认为有必要提交的其他相关证明材料